- На стропильные фермы укладывают изолирующее покрытие. Легкая обрешетка обеспечивает достаточную вентиляцию.

- Обрешетка выполняется с межцентровым расстоянием 400 мм.

- Установка гребня кровельного листа.

- Кровельные листы лучше подавать на крышу по одному.

- Карнизный нащелыник устанавливают до монтажа листов.

- На конек укладывают опорную планку.

- На месте штабеля укладывают опорную планку шатровой крыши.

- Для равномерного, симметричного расположения стыков первый и последний листы обрезают, а затем устанавливают, как показано на рисунке.

- Основание ендовы наглухо обшивают досками.

- После обрезки край заворачивают чуть кверху.

- Листы кровли выравнивают с нахлестом в 40 мм от линии свеса.

- На карнизе и коньке листы крепят к нижней и верхней обрешетке.

- В торцевой часта крепление нащельника и скатов выполняют при помощи шурупов с шайбой и уплотнительной прокладкой.

- Двускатный нащельник крепят шурупами к гребню каждого стыка.

- Снеговые барьеры и кровельные мостки крепят к стыку кровельных листов.

- Продольную стыковку кровельных листов выполняют с нахлестом.